## Arkusz1
Komórka do wypełnienia
|  | Komórka zawierająca formułę | NIE ZMIENIAĆ
FAZA OPRACOWANIA
L.p. | Parametr | Opis | PLANNING requirements | KU | APK | WPK | PB | PW | Uwagi / opis
1. | Parametry Działki | Plot parameters
1.1 | Powierzchnia działki (Pdz) | Area of the Plot (Pt) |  |  | 38136 | 38136 | 38136 | 38136 | Sumaryczna pow. działek 6/9, 7/6, 7/15, 8/2, 9/2
1.2 | Powierzchnia działki objęta PnB (Pt) | Area of the plot under building permit |  |  | 6038 | 6038.32 | 6038 | 6038 | Część inwestycji znajdująca się w obrębie linii rozgraniczających terenu oznaczonego w MPZP jako D13MW
1.3 | Powierzchnia zabudowy (Pz) | Building Footprint (Pz) |  |  | 1919 | 1936.84 | 1933.52 | 1933.52
1.4 | Powierzchnia biologicznie czynna (Pbc): (=(1.4.1+(1.4.2+1.4.3)/2)) | Biologically active area (Pbc): (=(1.4.1+(1.4.2+1.4.3)/2)) |  | 0 | 2232 | 2368.505 | 2499.9625 | 2499
1.4.1 | Powierzchnia zielona na gruncie rodzimym | on natural ground |  |  | 1641 | 1722.71 | 1811.8 | 1809
1.4.2 | Powierzchnia zielona na płycie garażu | on garage |  |  | 1182 | 1291.59 | 1376.325 | 1380 | Zieleń nad garażem + 25% geokrata na garażu + 50% geokrata na gruncie
1.4.3 | Powierzchnia zielona na dachu (dachy zielone) | on Green roofs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Powierzchnia chodników | Area of walkways |  |  | 725.74 | 838.68 | 667.3 | 571
1.6. | Powierzchnia dróg | Area of roads |  |  | 480.83 | 239.97 | 239.66 | 240
1.7. | Obwód działki | Perimetr of the plot |  |  | 37327 | 37333 | 37331 | 37331 | Obw. części działki objętej PnB, w obrębie D13MW
2. | Parametry budynku | Building parameters
2.1 | Powierzchnia całkowita (Pc) (2.1.1+2.1.2) | Gross area (Pc) (2.1.1+2.1.2) |  | 0 | 13254 | 13460.7 | 13492.63 | 13516.3
2.1.1 | Powierzchnia całkowita nadziemna (Pcn) (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3) | Overground Gross Area (Pcn) (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3) |  | 0 | 9665 | 9807.7 | 9822.13 | 9837.5
2.1.1.1 | Powierzchnia całkowita nadziemna zamknięta (Pcnz) | Overground closed gross area (Pcnz) |  |  | 8949.2 | 9052 | 9010.95 | 9013.5 | bez balkonów, loggi i tarasów
2.1.1.2 | Powierzchnia loggi i balkonów (Plb) | Rarea of balconies and loggias |  |  | 609.2 | 583.2 | 628.35 | 657
2.1.1.3 | Powierzchnia tarasów | Area of terraces |  |  | 106.6 | 172.5 | 182.83 | 167
2.1.2 | Powierzchnia całkowita podziemna (Pcp) | Underground gross area (Pcp) |  |  | 3589 | 3653 | 3670.5 | 3678.8
2.1.2.1 | Powierzchnia użytkowa hali garażowej | Garaż usable area |  |  | 2938 | 3059 | 3112 | 3126 | Liczona z rampą wjazdową
2.1.2.2 | Powierzchnia pomieszczeń technicznych w garażu | Area of technical rooms in garage |  |  | 160 | 191.2 | 195.3 | 189
2.1.2.3 | Powierzchnia pomieszczeń technicznych nad ziemią | Area of technical rooms over ground |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.4 | Powierzchnia boksów rowerowych w garażu |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.2 | 53
2.2 | Powierzchnia użytkowa (PUMiU) | Usable area (PUMiU) |  | 0 | 6304 | 6380.7 | 6379.1 | 6454
2.2.1 | Powierzchnia użytkowa usług (PUU) | Retail usable area (PUU) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) wg ISO | Housing usable area (PUM) wg ISO |  |  | 6484 | 6567.8 | 6562.6 | X | duży PUM
2.2.2a | Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) wg PN-70/B-02365 | Housing usable area (PUM) |  |  | 6304 | 6380.7 | 6379.1 | 6454 | mały PUM
2.3.1 | Liczba mieszkań | No of apartments |  |  | 120 | 120 | 120 | 120
2.3.2 | Liczba lokali usługowych | No of retail units |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Średnia powierzchnia mieszkania | Average apartment area |  |  | 54.0333 | 54.7317 | 54.6883
2.4.2. | Średnia powierzchnia lokalu usługowego | Average retail unit area
2.5 | Liczba miejsc parkingowych wymaganych, w tym: | No of required parking places, including: | MIN. … | 0 | 127 | 117 | 128 | 128
2.5.1 | Liczba miejsc parkingowych dla usług | No of pp for retail |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Liczba miejsc parkingowych dla mieszkań | No of pp for flats |  |  | 127 | 117 | 128 | 128 | plus 8 mp z warunku 1mp/60m2 pum
2.6 | Liczba miejsc parkingowych zaprojektowanych, w tym: |  |  | 0 | 127 | 127 | 128 | 128
2.6.1 | Liczba miejsc parkingowych w terenie | No of pp on the ground | MIN. … |  | 16 | 10 | 10 | 10
2.6.2 | Liczba miejsc parkingowych w garażu, w tym: (2.6.2.1. + 2.6.2.2) | No off pp in garage (2.6.2.1. + 2.6.2.2): | MIN. … | 0 | 111 | 117 | 118 | 118
2.6.2.1 | Liczba samochodów na platformach parkingowych | No of cars on parking platforms |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2 | Liczba mp bez platform | No of cars without platforms |  |  | 111 | 117 | 118 | 118
2.6.3 | Liczba samochodów na miejscach rodzinnych | No of cars on dependent/family places |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
2.6.4 | Liczba miejsc postojowych zależnych | No of dependent pp |  |  | 6 | 7 | 8 | 8
2.8 | Liczba kondygnacji nadziemnych | Overground floors |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
2.9 | Liczba kondygnacji podziemnych | Underground floors |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2.10 | Wysokość zabudowy | Building Height | MAKS. … |  | 15.5 | 0 | 15.47 | 15
2.11 | Liczba komórek lokatorskich | No of storage units |  | 0 | 4 | 2 | 2
2.11.1 | w garażu |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | w nadziemiu |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2
2.12 | Powierzchnia komórek lokatorskich w tym: (2.12.1+2.12.2) | Area of storage units |  | 0 | 17 | 8 | 8 | 12
2.12.1 | pow. komórek lokatorskich w garażu |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0
| pow. komórek lokatorskich nadziemia |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 12
| Liczba boksów rowerowych w garażu | [5 empty] | 14 | 10
| Powierzchnia boksów rowerowych w garażu | [5 empty] | 56.16 | 52
2.13 | Powierzchnia pomieszczeń wspólnych nadziemia (wózkownie, rowerownie, suszarnie, pomieszczenia ochrony, pomieszczenia administracji, śmietnik) |  |  |  | 128 | 125.5 | 125.4 | 115
2.14 | Powierzchnia, korytarzy, klatek schodowych (bez powierzchni biegów), przedsionków, holli wejściowych) |  |  |  | 543 | 574.8 | 583.2 | 584
3. |  | Urban Coefficients
3.1 | % Powierzchni biologicznie czynnej (Pbc/Pt) | % of biologically active area (Pbc/Pt) | MIN. …. |  | 0.36966 | 0.39225 | 0.41404 | 0.41388
3.2 | % powierzchni zabudowy) Pz/Pt | Building foorprint % Pz/Pt | MAKS. ….. |  | 0.31782 | 0.32076 | 0.32023 | 0.32023
3.3 | Sprawność nadziemia (PUMiU/Pcnz) | Overground efficiency (PUMiU/Pcnz) | MIN. ….. |  | 0.70442 | 0.70489 | 0.70793 | 0.71604
3.4 | Sprawność całkowita (PUMiU/PCNZ+PCP) | Total building efficiency (PUMiU/PCNZ+PCP) | MIN. ….. |  | 0.50278 | 0.50222 | 0.50303 | 0.5085
3.5 | Sprawność całkowita garażu (Pcp/mp) | Total Garage efficiency (Pcp/mp) | MAKS. ….. |  | 32.3333 | 31.2222 | 31.1059 | 31.1763
3.6 | Sprawość hali garażowej (Puhg/lmp) | Garage hall efficiency (Puhg/lmp) |  |  | 26.4685 | 26.1453 | 26.3729 | 26.4915
3.7 | Building Intensity (Pcn/Pt) | Building Intensity (Pcn/Pt) |  |  | 1.6007 | 1.6242 | 1.6267 | 1.6293 | z uwzględnioną pow. balkonów i tarasów
3.8 | Plot Efficiency (PUMiU/Pt) | Plot Efficiency (PUMiU/Pt) |  |  | 1.0441 | 1.0567 | 1.0565 | 1.0689
4. | Dane techniczne | Technical data
4.1 | Liczba klatek schodowych | No of staircases |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
4.2 | Liczba dźwigów windowych | No of elevators |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
4.3 | Powierzchnia elewacji | Facade area |  |  |  | 5141.2 | 5375.8 | 5368 | bez odliczania otworów okiennych, drzwiowych i fasad aluminiowych, w tym powierzchnia attyki od zewnątrz. Nie wliczamy docieplenia płyt balkonowych, loggii i tarasów
4.4 | Powierzchnia okien (bez witryn usług)) | Area of windows (without retail) |  |  |  | 1214.5 | 1226.8 | 1235 | powierzchnia okien i drzwi balkonowych PCV - w świetle otworów
4.5 | Powierzchnia witryn auminiowych w usługach | Area of glazing in retail |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ślusarka części usługowej podawana w świetle otworów
4.6 | Powierzchnia ślusarki aluminiowej i stalowej wejścia do budynku i pomieszczeń dostepnych z zewnątrz |  |  |  |  | 56 | 57.9 | 54 | powierzchnia drzwi wejściowych ślusarki aluminiowej, staklowej oraz bram wjazdowych - w świetel otworów
4.7 | Powierzchnia izolacji dachu | [7 empty] | powierzchnia dachu nad cześcią mieszkalna z powierzchnia attyki z jednej strony
4.8 | Powierzchnia izolacji budynku od strony garażu | [7 empty] | powierzchnia docieplenie stropu nad garażem pod częścią mieszkalną
4.9 | Obwód kondygnacji podziemnej | Perimeter of wall in the basement |  |  |  | 400.89 | 400.9 | 401
4.10 | Obwód kondygnacji nadziemnej | Perimetr of wall above the ground |  |  |  | 358.92 | 365.04 | 365.04
4.11 | Wysokość kondygancji w świetle | Net Floor Height |  |  | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62
4.12 | Wysokość kondygnacji posadzka-posadzka | Floor height from floor to floor |  |  | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97
5. | Współczynniki techniczne | Technical ratios
5.1 | R1 (SHAB / SDP) | PUM ISO / SDP) | >0,92 |  | 0.90622 | 0.90365 | 0.90255 |  | suma (pum iso + pomieszczenia wspólne + pow. komunikacji bez pow. biegów schodowych)
5.2 | R2 (SHAB / SHOT TOTAL) | PUM ISO / PCN+PCP | >0,62 |  | 0.51714 | 0.51695 | 0.5175 |  | PCN bez balkonów i loggii
5.3 | R3 (Surface of isolation / SHAB) | Pow.izolacji / PUM ISO | <1,2 |  | 0 | 0.78279 | 0.81916
5.4 | R4 (Surface of Facade / SHAB) | Pow.elewacji / PUM ISO | <0,8 |  | 0 | 0.78279 | 0.81916
5.5 | R5 (SHAB / SHOT GO) | PCN / PUM ISO | >0,74 |  | 0.70442 | 0.70489 | 0.70793 | 0.71604 | PCN bez balkonów i loggii
5.6 | R6 (shot parking /no parking places) | PCP / liczbę miejsc w garażu | <28 |  | 31.973 | 30.7538 | 30.6297 | 30.7271 | powierzchnia całkowita garazu pomniejszona o powierzchnie boksów i komórek w garażach
5.7 | R7 (SHAB / No apart.) | PUM ISO / liczbę mieszkań | >60 |  | 54.0333 | 54.7317 | 54.6883
5.8 | R8 (SHAB / no of staircases) | PUM ISO / liczbę klatek | >1600 |  | 1080.6667 | 1094.6333 | 1093.7667
5.9 | R9 (SHOT glazed / SHAB (apart.)) | Pow. Okien / PUM ISO | <18% |  | 0 | 0.18492 | 0.18694
5.10 | R10 | Ilośc mieszkań / windę | >33 do 6 ciu kond. >38 pow. 6 ciu kond. |  | 20 | 20 | 20 | 20
5.11 | R11 | Ilośc mieszkań / windę / kond.nadziemną | > 6 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | ilośc mieszkań / windę / kond.nadziemną
5.12 | R12 | pow.balkonów / loggii / tarasów nadziemnych do PUM ISO | <8% |  | 0.11039 | 0.11506 | 0.12361 |  | pow.balkonów / loggii / tarasów nadziemnych do PUM ISO
6. | Konstrukcja żelbetowa
| element konstrukcji - zbrojenie |  | maksymalne współczynniki
6.1 | Płyta fundamentowa
6.2 | bez wykotwień | kg / m3 | 98
6.3 | z wykotwieniami | kg / m3 | 110
6.4 | Stropy
6.5 | nad garażem pod budynkiem | kg / m3 | 120
6.6 | nad garażem pod dziedzińcem | kg / m3 | 115
6.7 | nadziemie | kg / m3 | 105
6.8 | Słupy
6.9 | garażu | kg / m3 | 240
6.10 | nadziemia | kg / m3 | 165
6.11 | Ściany
6.12 | garażu | kg / m3 | 115
6.13 | nadziemia | kg / m3 | 90
6.14 | Beki |  | 210
6.15 | Całość konstrukcji | kg / m3 | 103-105
6.16 | Ilość konstrukcji żelbetowej
6.17 | w odniesieniu do pum | m3 / m2 pum | 1
6.18 | w odniesieniu do PC | m3 / m2 pc | 0.52