## Arkusz1
Komórka do wypełnienia
|  | Komórka zawierająca formułę | NIE ZMIENIAĆ
FAZA OPRACOWANIA
L.p. | Parametr | Opis | PLANNING requirements | KU | APK | WPK | PB | PW | Uwagi / opis
1. | Parametry Działki | Plot parameters
1.1 | Powierzchnia działki (Pdz) | Area of the Plot (Pt) |  |  | 38136 | 38136 | 38136 | 38136 | Sumaryczna pow. działek 6/9, 7/6, 7/15, 8/2, 9/2
1.2 | Powierzchnia działki objęta PnB (Pt) | Area of the plot under building permit |  |  | 4073.29 | 4074.32 | 4088.93 | 3692.5
1.3 | Powierzchnia zabudowy (Pz) | Building Footprint (Pz) |  |  | 1190 | 1210.59 | 1204.68 | 1205.3
1.4 | Powierzchnia biologicznie czynna (Pbc): (=(1.4.1+(1.4.2+1.4.3)/2)) | Biologically active area (Pbc): (=(1.4.1+(1.4.2+1.4.3)/2)) |  | 0 | 1230.5 | 1229.4575 | 1228.97 | 1242.425
1.4.1 | Powierzchnia zielona na gruncie rodzimym | on natural ground |  |  | 637 | 631.92 | 555.1 | 543.31
1.4.2 | Powierzchnia zielona na płycie garażu | on garage |  |  | 1187 | 1195.075 | 1347.74 | 1398.23 | Zieleń nad garażem + 25% geokrata na garażu + 25% mata przerostowa na garażu
1.4.3 | Powierzchnia zielona na dachu (dachy zielone) | on Green roofs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Powierzchnia chodników | Area of walkways |  |  | 529 | 599.35 | 528.32 | 458.13
1.6. | Powierzchnia dróg | Area of roads |  |  | 467 | 445.39 | 446.01 | 78.86
1.7. | Obwód działki | Perimetr of the plot |  |  | 25884.74 | 25888 | 25928 | 24589 | Obwód działki objętej PnB
2. | Parametry budynku | Building parameters
2.1 | Powierzchnia całkowita (Pc) (2.1.1+2.1.2) | Gross area (Pc) (2.1.1+2.1.2) |  | 0 | 9057.54 | 9174.06 | 9396.42 | 9392.88
2.1.1 | Powierzchnia całkowita nadziemna (Pcn) (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3) | Overground Gross Area (Pcn) (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3) |  | 0 | 6334.54 | 6468.9 | 6464.51 | 6455.68
2.1.1.1 | Powierzchnia całkowita nadziemna zamknięta (Pcnz) | Overground closed gross area (Pcnz) |  |  | 5887 | 6017.64 | 5994.21 | 5994.5 | bez balkonów, loggi i tarasów
2.1.1.2 | Powierzchnia loggi i balkonów (Plb) | Rarea of balconies and loggias |  |  | 417 | 425.38 | 451.68 | 442.38
2.1.1.3 | Powierzchnia tarasów | Area of terraces |  |  | 30.54 | 25.88 | 18.62 | 18.8
2.1.2 | Powierzchnia całkowita podziemna (Pcp) | Underground gross area (Pcp) |  |  | 2723 | 2705.16 | 2931.91 | 2937.2
2.1.2.1 | Powierzchnia użytkowa hali garażowej | Garaż usable area |  |  | 2287 | 2267.42 | 2491.17 | 2458 | bez boksów rowerowych, razem z powierzchnią rampy wjazdowej
2.1.2.2 | Powierzchnia pomieszczeń technicznych w garażu | Area of technical rooms in garage |  |  | 144.16 | 151.28 | 146.97 | 142.8
2.1.2.3 | Powierzchnia pomieszczeń technicznych nad ziemią | Area of technical rooms over ground |  |  | 0 | 48.5 | 0 | 0
2.1.2.4 | Powierzchnia boksów rowerowych w garażu |  |  |  | 0 | 33.72 | 72.76 | 72.75
2.2 | Powierzchnia użytkowa (PUMiU) | Usable area (PUMiU) |  | 0 | 4099.1 | 4188.8 | 4154.94 | 4153.98
2.2.1 | Powierzchnia użytkowa usług (PUU) | Retail usable area (PUU) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) wg ISO | Housing usable area (PUM) wg ISO |  |  | 4216.5 | 4307.92 | 4261 | 0 | duży PUM
2.2.2a | Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) wg PN-70/B-02365 | Housing usable area (PUM) |  |  | 4099.1 | 4188.8 | 4154.94 | 4153.98 | mały PUM
2.3.1 | Liczba mieszkań | No of apartments |  |  | 84 | 80 | 89 | 89
2.3.2 | Liczba lokali usługowych | No of retail units |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Średnia powierzchnia mieszkania | Average apartment area |  |  | 50.1964 | 53.849 | 47.8764 | 0
2.4.2. | Średnia powierzchnia lokalu usługowego | Average retail unit area
2.5 | Liczba miejsc parkingowych wymaganych, w tym: | No of required parking places, including: | MIN. … | 0 | 84 | 80 | 94 | 94
2.5.1 | Liczba miejsc parkingowych dla usług | No of pp for retail |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Liczba miejsc parkingowych dla mieszkań | No of pp for flats |  |  | 84 | 80 | 94 | 94 | plus 5 mp z warunku 1mp/60m2 pum
2.6 | Liczba miejsc parkingowych zaprojektowanych, w tym: |  |  | 0 | 85 | 83 | 94 | 94
2.6.1 | Liczba miejsc parkingowych w terenie | No of pp on the ground | MIN. … |  | 3 | 3 | 3 | 3
2.6.2 | Liczba miejsc parkingowych w garażu, w tym: (2.6.2.1. + 2.6.2.2) | No off pp in garage (2.6.2.1. + 2.6.2.2): | MIN. … | 0 | 82 | 80 | 91 | 91
2.6.2.1 | Liczba samochodów na platformach parkingowych | No of cars on parking platforms |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2 | Liczba mp bez platform | No of cars without platforms |  |  | 82 | 80 | 91 | 91
2.6.3 | Liczba samochodów na miejscach rodzinnych | No of cars on dependent/family places |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Liczba miejsc postojowych zależnych | No of dependent pp |  |  | 2 | 1 | 3 | 4
2.8 | Liczba kondygnacji nadziemnych | Overground floors |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
2.9 | Liczba kondygnacji podziemnych | Underground floors |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2.10 | Wysokość zabudowy | Building Height | MAKS. … |  | 15.5 | 16 | 15.51 | 15.48
2.11 | Liczba komórek lokatorskich | No of storage units |  | 0 | 5 | 9 | 5 | 5
2.11.1 | w garażu |  |  |  | 5 | 9 | 0 | 0
2.11.2 | w nadziemiu |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5
2.12 | Powierzchnia komórek lokatorskich w tym: (2.12.1+2.12.2) | Area of storage units |  | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 9.75
| komórki lokatorskie w garażu | [5 empty] | 0 | 0
| komórki lokatorskie w nadziemiu | [5 empty] | 10.35 | 9.75
| Liczba boksów rowerowych | [5 empty] | 26 | 25
| w garażu | [5 empty] | 26 | 25
| w nadziemiu | [5 empty] | 0 | 0
2.12.1 | Powierzchnia boksów rowerowych w garażu |  |  |  | 18.4 | 33.1 | 72.76 | 72.75
2.13 | Powierzchnia pomieszczeń wspólnych nadziemia (wózkownie, rowerownie, suszarnie, pomieszczenia ochrony, pomieszczenia administracji, śmietnik) |  |  |  | 27.4 | 49.87 | 49.62 | 49.13
2.14 | Powierzchnia, korytarzy, klatek schodowych (bez powierzchni biegów), przedsionków, holli wejściowych) |  |  |  | 410 | 386.54 | 444.4 | 443.24
3. |  | Urban Coefficients
3.1 | % Powierzchni biologicznie czynnej (Pbc/Pt) | % of biologically active area (Pbc/Pt) | MIN. …. |  | 0.30209 | 0.30176 | 0.30056 | 0.33647
3.2 | % powierzchni zabudowy) Pz/Pt | Building foorprint % Pz/Pt | MAKS. ….. |  | 0.29215 | 0.29713 | 0.29462 | 0.32642
3.3 | Sprawność nadziemia (PUMiU/Pcnz) | Overground efficiency (PUMiU/Pcnz) | MIN. ….. |  | 0.6963 | 0.69609 | 0.69316 | 0.69297
3.4 | Sprawność całkowita (PUMiU/PCNZ+PCP) | Total building efficiency (PUMiU/PCNZ+PCP) | MIN. ….. |  | 0.47609 | 0.48021 | 0.46548 | 0.46508
3.5 | Sprawność całkowita garażu (Pcp/mp) | Total Garage efficiency (Pcp/mp) | MAKS. ….. |  | 33.2073 | 33.8145 | 32.2188 | 32.2769
3.6 | Sprawość hali garażowej (Puhg/lmp) | Garage hall efficiency (Puhg/lmp) |  |  | 27.8902 | 28.3428 | 27.3755 | 27.011
3.7 | Building Intensity (Pcn/Pt) | Building Intensity (Pcn/Pt) |  |  | 1.5551 | 1.5877 | 1.581 | 1.7483 | z uwzględnioną pow. balkonów i tarasów
3.8 | Plot Efficiency (PUMiU/Pt) | Plot Efficiency (PUMiU/Pt) |  |  | 1.0063 | 1.0281 | 1.0161 | 1.125
4. | Dane techniczne | Technical data
4.1 | Liczba klatek schodowych | No of staircases |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
4.2 | Liczba dźwigów windowych | No of elevators |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
4.3 | Powierzchnia elewacji | Facade area |  |  |  | 3517 | 3719.02 | 3722.74 | bez odliczania otworów okiennych, drzwiowych i fasad aluminiowych, w tym powierzchnia attyki od zewnątrz. Nie wliczamy docieplenia płyt balkonowych, loggii i tarasów
4.4 | Powierzchnia okien (bez witryn usług)) | Area of windows (without retail) |  |  |  | 650.5 | 827.7 | 874.52 | powierzchnia okien i drzwi balkonowych PCV - w świetle otworów
4.5 | Powierzchnia witryn auminiowych w usługach | Area of glazing in retail |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ślusarka części usługowej podawana w świetle otworów
4.6 | Powierzchnia ślusarki aluminiowej i stalowej wejścia do budynku i pomieszczeń dostepnych z zewnątrz |  |  |  |  | 27 | 28.7 | 29 | powierzchnia drzwi wejściowych ślusarki aluminiowej, staklowej oraz bram wjazdowych - w świetel otworów
4.7 | Powierzchnia izolacji dachu | [7 empty] | powierzchnia dachu nad cześcią mieszkalna z powierzchnia attyki z jednej strony
4.8 | Powierzchnia izolacji budynku od strony garażu | [7 empty] | powierzchnia docieplenie stropu nad garażem pod częścią mieszkalną
4.9 | Obwód kondygnacji podziemnej | Perimeter of wall in the basement |  |  |  | 230.251 | 232.02 | 232.03
4.10 | Obwód kondygnacji nadziemnej | Perimetr of wall above the ground |  |  |  | 224.039 | 234.46 | 234.71
4.11 | Wysokość kondygancji w świetle | Net Floor Height |  |  | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62
4.12 | Wysokość kondygnacji posadzka-posadzka | Floor height from floor to floor |  |  | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97
5. | Współczynniki techniczne | Technical ratios
5.1 | R1 (SHAB / SDP) | PUM ISO / SDP) | >0,92 |  | 0.90601 | 0.90801 | 0.89611 | 0 | suma (pum iso + pomieszczenia wspólne + pow. komunikacji bez pow. biegów schodowych)
5.2 | R2 (SHAB / SHOT TOTAL) | PUM ISO / PCN+PCP | >0,62 |  | 0.48972 | 0.49387 | 0.47736 | 0 | PCN bez balkonów i loggii
5.3 | R3 (Surface of isolation / SHAB) | Pow.izolacji / PUM ISO | <1,2 |  | 0 | 0.8164 | 0.8728
5.4 | R4 (Surface of Facade / SHAB) | Pow.elewacji / PUM ISO | <0,8 |  | 0 | 0.8164 | 0.8728
5.5 | R5 (SHAB / SHOT GO) | PCN / PUM ISO | >0,74 |  | 0.71624 | 0.71588 | 0.71085 | 0 | PCN bez balkonów i loggii
5.6 | R6 (shot parking /no parking places) | PCP / liczbę miejsc w garażu | <28 |  | 32.9829 | 32.9793 | 30.6197 | 30.678 | powierzchnia całkowita garazu pomniejszona o powierzchnie boksów i komórek w garażach
5.7 | R7 (SHAB / No apart.) | PUM ISO / liczbę mieszkań | >60 |  | 50.1964 | 53.849 | 47.8764 | 0
5.8 | R8 (SHAB / no of staircases) | PUM ISO / liczbę klatek | >1600 |  | 1054.125 | 1076.98 | 1065.25 | 0
5.9 | R9 (SHOT glazed / SHAB (apart.)) | Pow. Okien / PUM ISO | <18% |  | 0 | 0.151 | 0.19425
5.10 | R10 | Ilośc mieszkań / windę | >33 do 6 ciu kond. >38 pow. 6 ciu kond. |  | 21 | 20 | 22.25 | 22.25
5.11 | R11 | Ilośc mieszkań / windę / kond.nadziemną | > 6 |  | 4.2 | 4 | 4.45 | 4.45 | ilośc mieszkań / windę / kond.nadziemną
5.12 | R12 | pow.balkonów / loggii / tarasów nadziemnych do PUM ISO | <8% |  | 0.10614 | 0.10475 | 0.11037 |  | pow.balkonów / loggii / tarasów nadziemnych do PUM ISO
6. | Konstrukcja żelbetowa
| element konstrukcji - zbrojenie |  | maksymalne współczynniki
6.1 | Płyta fundamentowa
6.2 | bez wykotwień | kg / m3 | 98
6.3 | z wykotwieniami | kg / m3 | 110
6.4 | Stropy
6.5 | nad garażem pod budynkiem | kg / m3 | 120
6.6 | nad garażem pod dziedzińcem | kg / m3 | 115
6.7 | nadziemie | kg / m3 | 105
6.8 | Słupy
6.9 | garażu | kg / m3 | 240
6.10 | nadziemia | kg / m3 | 165
6.11 | Ściany
6.12 | garażu | kg / m3 | 115
6.13 | nadziemia | kg / m3 | 90
6.14 | Beki |  | 210
6.15 | Całość konstrukcji | kg / m3 | 103-105
6.16 | Ilość konstrukcji żelbetowej
6.17 | w odniesieniu do pum | m3 / m2 pum | 1
6.18 | w odniesieniu do PC | m3 / m2 pc | 0.52